附件3

项目采购需求

项目1：血细胞分析仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对人体血液样本中的红细胞、白细胞、血小板等有形成分进行定量、定性及比率分析。提供血常规及白细胞五分类检测，满足康复医院检验科对感染、贫血、血液系统疾病等的临床筛查、诊断、治疗监测及康复随访需求，支持C反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）等炎症标志物的联合检测。

2. 数量：1台

3. 售后：报修2小时内响应，软件及操作问题4小时内远程解决，需上门维修24小时内到场（偏远地区可延长至48小时）；一般故障3个工作日、重大故障5个工作日内修复；保修期内每年至少1次免费复训或新功能培训。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

5. 配套耗材：配套试剂、质控品、校准品等专用耗材，须提供价格及医保情况说明。

项目2：全自动凝血分析仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对人体血浆样本中的凝血、抗凝、纤溶等系统相关指标进行定量检测与分析。可开展凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）等常规凝血四项检测，以及D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白原降解产物（FDP）、抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）等扩展项目检测。满足康复医院检验科对血栓与止血功能评估、术前凝血筛查、抗凝/溶栓治疗监测及康复患者凝血功能随访等临床需求。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有售后服务中心，提供快速响应；提供终身技术咨询服务；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：

- 交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单；

- 投标人为生产企业的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为代理经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证。

5. 配套试剂耗材：配套试剂、质控品、校准品、测试杯等专用耗材，须提供详细价格清单及医保情况说明。

项目3：离心机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于血液标本、体液标本等样本的离心分离处理，满足临床检验科日常标本前处理需要。

2. 数量：1台

三、质保要求

1. 整机免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务。

项目4：电解质分析仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于血清、血浆、全血、尿液等样本中钾（K⁺）、钠（Na⁺）、氯（Cl⁻）、钙（Ca²⁺）、锂（Li⁺）等离子浓度及pH值的定量分析，辅助临床电解质平衡及酸碱平衡诊断。

2. 数量：1台

三、质保要求

1. 整机免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目5：生物安全柜项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于临床检验、微生物实验等操作中提供局部负压洁净环境，保护操作者、实验材料和环境免受生物气溶胶污染，适用于涉及病原微生物样本的处理操作。

2. 数量：1台

三、质保要求

1. 整机（含风机、高效过滤器等）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务；每年提供至少1次免费性能检测及维护保养（含高效过滤器完整性检测）。