附件3

项目采购需求

项目1：彩色超声诊断系统项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于腹部、心脏、血管、浅表器官、肌骨及介入诊断等全身多学科临床诊断与科研教学，具备持续升级能力。

2. 数量：2台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供400热线，每年≥2次巡检校准。

4. 资质：交货时提供注册证、合格证、技术白皮书及配件报价清单。

5. 配套耗材：如有专用耗材，须提供价格及医保情况说明。

项目2：便携式彩色超声诊断仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于急诊、重症监护（ICU）、麻醉、床旁查房、基层巡诊、院前急救及灾害救援等移动医疗场景，具备快速启动、轻便易携、电池供电、抗跌落能力，可完成腹部、心脏、浅表器官、血管、神经阻滞、肌骨、肺部及FAST等检查。

2. 数量：2台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供400热线及线上报修通道，每半年1次远程软件升级及性能检测。

4. 资质：交货时提供注册证、合格证、保修卡、电池安全认证及配件报价清单。

5. 配套耗材：如有专用耗材，须提供价格及医保情况说明。

项目3：双能X射线骨密度仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于人体前臂（尺骨、桡骨远端）骨密度精准测量，辅助骨质疏松症筛查、诊断、治疗效果监测及骨折风险评估。适用于全年龄段人群（含儿童及成人），满足康复医院及体检中心日常诊疗需要。

2. 数量：1台

3. 售后：境内设有授权维修中心，提供400/800热线；每年至少2次系统检查与校准。

4. 资质：具备NMPA医疗器械注册证；交货时提供注册证、辐射安全许可证、出厂合格证、检测报告、校准证书、保修卡。

项目4：动态肺功能仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对人体肺功能参数进行测量，包括用力肺活量（FVC）、慢肺活量（SVC）、每分钟最大通气量（MVV）等基础肺功能检测；用于心肺手术前常规检查、体检、职业病普查、各种呼吸系统疾病患者的治疗效果评定及康复随访；支持支气管舒张试验。适用于呼吸内科、康复医学科、胸外科、体检中心及基层巡回医疗等场景。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有售后服务中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证、定标筒校准证书及配件报价清单。

5. 配套耗材：如有专用耗材（一次性吹嘴、过滤器等），须提供价格及医保情况说明。

项目5：静态肺功能仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对人体肺通气功能进行精准测量，包括慢肺活量（SVC）、用力肺活量（FVC）、每分钟最大通气量（MVV）、静息分钟通气量（MV）等核心肺功能参数检测。适用于康复医院呼吸康复评估、心肺手术前常规检查、体检、职业病普查、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、支气管哮喘等呼吸系统疾病患者的诊断、治疗效果评定及康复随访。设备固定于肺功能检查室使用，要求检测项目齐全、数据精准、报告规范。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有售后服务中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证、定标筒校准证书及配件报价清单。

5. 配套耗材：如有专用耗材（一次性吹嘴、过滤器等），须提供价格及医保情况说明。

项目6：数字DR机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：设备为透视摄影 X 射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查，满足康复医院及体检中心日常诊疗需要。

2. 数量：1台

3. 保修期内：因非人为原因导致防护材料开裂、铅当量衰减等质量问题，免费更换。

4. 保修期后：提供免费定期检测服务，每年至少1次铅当量性能检测。

项目8：全自动胶片打印机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于医学影像科（DR、CT、MRI等）及临床科室的医用胶片及诊断报告的打印输出，满足患者取片及临床诊断需要。设备须适配医院现有PACS/RIS系统，支持自助或集中打印模式。

2. 数量：2台

二、质保要求

1. 整机（含主机、配件）免费保修不少于3年（原厂保修，人工及配件费用包含在总报价内）。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；接到报修后2小时内响应，24小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目9：脑电图项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于脑电信号的采集、监测与分析，适用于癫痫等发作性疾病诊断、脑功能评估、睡眠监测、神经重症监护及康复评估。可用于常规脑电图、视频脑电图、动态脑电图及定量脑电分析等检查场景。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机（含主机、放大器、软件）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目10：24小时动态心电检测系统（一拖八）项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对患者进行24小时及以上动态心电信号的连续采集、记录、监测与分析，辅助诊断心律失常、心肌缺血、评估起搏器功能及进行心率变异性分析等。适用于心血管内科、康复科、体检中心等场景，满足住院及门诊患者长时程心电监测需求。

2. 数量：1套（含1台中央分析工作站及8台动态心电记录器）

二、质保要求

1. 整机（含中央工作站、记录器、软件）免费保修不少于3年，记录器使用年限≥8年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；接到报修后1小时内响应，48小时内到场维修；维修期间无法修复的，须提供备用记录器。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级；仅收取配件成本费。