附件3

项目采购需求

项目1：生物测量仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于眼科术前精准测量眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白到白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等眼球生物参数，并计算人工晶体度数，用于白内障屈光手术、人工晶体植入术的术前规划，以及儿童屈光档案的建立。适用于康复医院眼科开展白内障手术及屈光手术的术前检查。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单。

5. 投标文件：提供详细配置清单、技术参数响应偏离表、产品彩页及技术白皮书。

说明：我院以白内障手术为主，重点关注扫频测量技术（测量更精准、穿透力更好）和人工晶体计算公式的全面性两项核心指标。

项目2：免散瞳超广角激光扫描检眼镜项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于眼科超广角眼底成像检查，通过激光扫描技术免散瞳一次性获取超大广角视网膜图像或脉络膜图像。适用于糖尿病视网膜病变、高血压视网膜病变、视网膜裂孔及脱离、黄斑变性、青光眼、高度近视眼底病变、早产儿视网膜病变等眼底疾病的筛查、诊断与随访。设备可用于门诊、体检及大规模眼健康筛查等多种场景。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务，全年无故障率应达到95%以上。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证、报关单（若进口产品）及配件报价清单。

- 项目3：综合验光仪项目采购需求

- 一、项目概况

- 1. 用途：用于眼科对患者眼屈光状态进行主观测量与视功能检查。可开展屈光不正（近视、远视、散光、老视）测定、双眼视功能检查（隐斜视、融合功能、立体视觉等）、瞳距测量、色觉筛查等。适用于康复医院眼科、视光中心为配镜、屈光手术及视功能评估提供精准数据。

- 2. 数量：1套

- 3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供至少1次定期校准及维护服务。

- 4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

- 项目4：角膜地形图项目采购需求

- 一、项目概况

- 1. 用途：用于采集和分析人眼角膜前表面形态数据，进行角膜形态学评估，辅助圆锥角膜筛查、屈光手术术前评估、角膜接触镜验配及角膜疾病诊断。

- 2. 数量：1台

- 二、质保要求

- 1. 整机免费保修不少于3年。

- 2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

- 3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

- 项目5：视野计项目采购需求

- 一、项目概况

- 1. 用途：用于测量人眼视野范围及敏感度，辅助青光眼、视网膜病变、视神经病变、颅内病变等眼科及神经科疾病的诊断与随访。支持静态阈值检测、动态视野检测及青光眼进展分析等功能。

- 2. 数量：1台

- 二、质保要求

- 1. 整机免费保修不少于3年。

- 2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

- 3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

- 项目6：验光仪项目采购需求

- 一、项目概况

- 1. 用途：用于客观测量人眼屈光状态（近视、远视、散光等），为配镜、屈光手术及视功能评估提供数据。设备可与综合验光仪配合使用，将客观验光数据导入进行主观验光及双眼视功能检查。

- 2. 数量：1台

- 二、质保要求

- 1. 整机免费保修不少于3年。

- 2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

- 3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。