附件3

项目采购需求

项目1：测听设备（耳声发射仪）项目采购需求

- 一、项目概况

- 1. 用途：用于临床听觉功能的定量、定性及定位诊断，通过对患者气导、骨导听阈的精确测量，评估听力损失程度及性质（传导性、感音神经性或混合性聋）。可开展纯音测听、言语测听、耳鸣评估、伪聋鉴别等测试，适用于耳鼻喉科、职业病体检及康复评定等场景。

- 2. 数量：1台

- 3. 资质：产品须具备NMPA医疗器械注册证；供应商须具备医疗器械经营许可资质。如为进口产品，须提供制造商或国内总代理的授权书。

- 4. 交货文件：须提供医疗器械注册证、出厂合格证、检测报告、保修卡及中文操作手册。