附件3

项目采购需求

项目1：骨科手术床（含牵引架）项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于骨科各类手术的体位摆放与固定，包括脊柱手术、关节置换手术（髋、膝）、四肢创伤骨折手术（股骨、胫骨、骨盆等）、运动医学关节镜手术、骨肿瘤手术及矫形手术等。设备须满足术中C型臂、移动DR、术中CT等影像设备的高频透视需求，床面及牵引架须具备良好的X射线透光性，确保术中无障碍成像。适用于手术室开展各类骨科开放及微创手术。

2. 数量：1套（含骨科手术床主机1台及配套骨科牵引架1套）

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供定期维护及校准服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单。

5. 投标文件：提供详细配置清单、技术参数响应偏离表、产品彩页及技术白皮书。

说明：我院以骨科、关节手术为主，重点关注碳纤维床板（确保C臂透视无遮挡）和牵引架最大牵引力（≥400N）两项核心指标。

项目2：麻醉机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于手术室对成人、儿童（含新生儿）患者进行吸入式全身麻醉及呼吸管理。适用于各级各类手术中的麻醉诱导、维持及苏醒，可同时监测患者生命体征及麻醉气体浓度，保障手术安全。设备须具备持续升级能力，满足未来临床技术发展需要。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单。

项目3：麻醉监护仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于手术麻醉过程中对患者心电、心率、无创血压、有创血压、血氧饱和度、呼吸、体温、脉率等生命体征参数进行连续监测，同时具备麻醉气体浓度（如MAC值）监测功能，辅助麻醉医师评估麻醉深度，确保手术安全。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机（含主机、各监测模块及附件）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；1小时内响应，24小时内到场维修；无法现场修复的，须提供备用机。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目4：除颤仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于心脏骤停患者的电击除颤及心脏电复律治疗，同时具备心电监护、血氧饱和度监测、无创血压测量等功能，适用于急诊抢救、重症监护及院内转运场景。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机（含主机、电池、电极片、导联线等）免费保修不少于3年（电池保修不少于1年）。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；1小时内响应，24小时内到场维修；无法现场修复的，须提供备用机。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目5：骨钻骨锯项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于骨科手术中骨骼的钻孔、扩孔、切割、修整及骨块塑形等操作，适用于创伤骨科、关节置换、脊柱外科等手术场景。设备应具备高扭矩、低噪音、操作安全等特性。

2. 数量：1套

二、质保要求

1. 整机（含主机、手机、电池、充电器及标配锯片、钻头等附件）免费保修不少于3年（电池保修不少于1年）。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，仅收取配件成本费。

项目6：血液回收仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于手术中或创伤失血时，将患者体腔或创面出血经吸引、抗凝、过滤、洗涤、浓缩等处理后再回输给患者自身，减少异体输血需求，降低输血相关风险。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目7：骨科手术器械项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于骨科各类手术中的组织分离、切除、固定、矫正、重建及植入物安装等操作，涵盖创伤、脊柱、关节、手足外科等亚专科。器械须具备高精度、高耐用性，满足反复消毒灭菌使用要求。

2. 数量：2套

二、质保要求

1. 整套器械免费保修不少于3年。

2. 保修期内：因非人为原因导致的器械断裂、变形、锈蚀、刃口缺损等质量问题，免费更换或修复；2小时内响应，48小时内处理完毕。

3. 保修期后：提供终身维修服务，仅收取配件成本费。