附件3

项目采购需求

项目1：失眠治疗仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于非器质性失眠症患者的辅助治疗，包括更年期失眠、产后失眠、老年性失眠，焦虑、抑郁、心因性失眠，昼夜节律失调型睡眠障碍，大脑神经功能紊乱等。适用于康复医院神经康复科、精神心理科、睡眠中心等科室，通过经颅微电流刺激（CES）或仿脑电波生物电刺激等物理治疗方式，调节大脑异常脑电波和神经递质分泌，改善患者睡眠质量，辅助治疗失眠及相关情绪障碍，降低药物治疗依赖。

2. 数量：2台

3. 售后：国内设有售后服务中心，提供快速响应；每年提供定期维护及校准服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单；投标人为代理商的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。

5. 配套耗材：一次性使用心电电极等专用耗材，须提供价格及医保情况说明。

项目2：多导睡眠监测系统项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于睡眠相关疾病的临床诊断与评估，包括阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）、中枢性睡眠呼吸暂停综合征、失眠症（入睡困难型、维持困难型、早醒型等）、发作性睡病、不宁腿综合征、周期性肢体运动障碍、异态睡眠（如梦游、夜惊症等）以及睡眠期行为异常等疾病的诊断与鉴别诊断。适用于康复医院神经康复科、呼吸康复科、睡眠中心等科室，通过对患者睡眠期间脑电、心电、肌电、眼电、呼吸、血氧、体位等多导生理参数的同步采集与分析，精准评估睡眠结构、睡眠效率、微觉醒指数、呼吸暂停低通气指数（AHI）等核心指标，为制定个性化康复治疗方案提供客观依据。

2. 数量：1台

3. 售后：国内设有原厂授权维修中心，提供快速响应；每年提供定期校准及维护服务。

4. 资质：交货时提供NMPA注册证、出厂合格证及配件报价清单。

5. 配套耗材：一次性电极等专用耗材，须提供价格及医保情况说明。

项目3：便携式睡眠呼吸检测仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于患者睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）的筛查与诊断，采集并记录睡眠状态下口鼻气流、血氧饱和度、呼吸努力度、体位、心率/脉率等参数，辅助临床诊断及分型。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机（含主机、传感器）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目4：无创呼吸机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）、呼吸功能不全、慢性阻塞性肺疾病（COPD）等患者的无创正压通气治疗，提供持续气道正压（CPAP）或双水平气道正压（BiPAP）通气模式。

2. 数量：3台

二、质保要求

1. 整机免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目5：有创呼吸机项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于重症监护（ICU）、急救及康复科危重患者的有创机械通气支持，适用于各种原因导致的呼吸衰竭、呼吸停止等需要人工气道通气的场景。

2. 数量：2台

二、质保要求

1. 整机免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；1小时内响应，24小时内到场维修；故障无法现场修复时，须提供备用机。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目6：多参数心电监护仪项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于对患者进行心电、呼吸、血压、血氧饱和度、体温等多参数生命体征的连续监测与报警，适用于重症监护、术后恢复、普通病房及急救转运等场景。

2. 数量：1台

二、质保要求

1. 整机（含主机、模块、配件）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费、软件升级费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，软件终身免费升级。

项目7：医用吊塔（干湿分离）项目采购需求

一、项目概况

1. 用途：用于重症监护室（ICU）、急诊抢救室、手术室等场景，为监护仪、呼吸机、输液泵、吸引器等医疗设备提供气源、电源及网络接口的集中承载平台。干湿分离设计可使湿区靠近患者，干区靠近医护人员，降低医源性交叉感染风险，同时提升临床操作便捷性及病房整洁度。

2. 数量：1套

二、质保要求

1. 整机（含吊塔主体、气体终端、电源插座、承载臂、安装附件等全部组件）免费保修不少于3年。

2. 保修期内：免收维修费、配件费、上门费；2小时内响应，48小时内到场维修。

3. 保修期后：提供终身维修服务，仅收取配件成本费，免收人工费；每年提供至少1次免费检查及维护保养，确保吊塔承载、旋转及制动部件安全可靠。